АДМИНИСТРАЦИЯ

ЧУГУЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 сентября 2015 года                                                                                                                      470-НПА

___________________	                    с. Чугуевка	                                         № _______

Об утверждении Порядка ликвидации, локализации технологических нарушений и взаимодействия тепло-, электро-, водоснабжающих организаций, абонентов (потребителей), ремонтных, строительных, транспортных предприятий, а так же служб жилищно-коммунального хозяйства и других органов при устранении аварий и инцидентов

В соответствии с положениями Жилищного кодекса Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 188-ФЗ, Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановления Правительства Российской Федерации от 06 мая 2011 года № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», администрация Чугуевского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок ликвидации, локализации технологических нарушений и взаимодействия тепло-, электро-, водоснабжающих организаций, абонентов (потребителей), ремонтных, строительных, транспортных предприятий, а так же служб жилищно-коммунального хозяйства и других органов при устранении аварий и инцидентов (прилагается).

2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации Чугуевского муниципального района Тронина Е.В.

Глава Чугуевского

муниципального района,

глава администрации                                                                          А.А. Баскаков

Приложение

к постановлению администрации

Чугуевского муниципального района

от 29.09.2015 № 470-НПА

ПОРЯДОК

ликвидации, локализации технологических нарушений и взаимодействия тепло-, электро-, водоснабжающих организаций, абонентов (потребителей), ремонтных, строительных, транспортных предприятий, а так же служб жилищно-коммунального хозяйства и других органов при устранении аварий и инцидентов

1. Настоящий Порядок ликвидации аварий, локализации технологических нарушений и взаимодействия тепло-, электро-, водоснабжающих предприятий, органов местного самоуправления при устранении аварии (далее - Порядок) разработан в соответствии с действующим законодательством, нормами и правилами в области предоставления коммунальных услуг потребителям.

2. Действие Порядка распространяется на отношения организаций, учреждений, органов местного самоуправления, предприятий, иных юридических лиц, участвующих в процессе обеспечения и предоставления коммунальных услуг потребителям на территории Чугуевского муниципального района.

3. В настоящем Порядке используются следующие понятия и определения:

- потребитель - лицо, пользующееся на праве собственности или ином законном основании помещением в многоквартирном доме, жилым домом, домовладением, учреждения социально-культурного назначения, потребляющие коммунальные услуги;

- потребители 1 категории - потребители, в отношении которых не допускается перерывов в подаче тепловой энергии и снижения температуры воздуха в помещениях ниже значений, предусмотренных техническими регламентами и иными обязательными требованиями;

- ресурсоснабжающая организация - юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, а также индивидуальный предприниматель, осуществляющие продажу коммунальных ресурсов (отвода бытовых стоков из внутридомовых инженерных систем);

- коммунальные ресурсы - холодная вода, горячая вода, электрическая энергия, газ, тепловая энергия теплоноситель в виде горячей воды в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения), бытовой газ в баллонах, твердое топливо при наличии печного отопления, используемые для предоставления коммунальных услуг. К коммунальным ресурсам приравниваются также сточные бытовые воды, отводимые по централизованным сетям инженерно-технического обеспечения;

- коммунальные услуги - осуществление деятельности исполнителя по подаче потребителям любого коммунального ресурса в отдельности или 2 и более из них в любом сочетании с целью обеспечения благоприятных и безопасных условий использования жилых, нежилых помещений, общего имущества в многоквартирном доме, а также земельных участков и расположенных на них жилых домов (домовладений);

- предприятие жилищно-коммунального хозяйства (жизнеобеспечения) - юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, а также индивидуальный предприниматель, осуществляющие деятельность по обслуживанию систем и предоставлению коммунальных услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению, водоотведению, электроснабжению, газоснабжению и отоплению, для обеспечения комфортных условия проживания и жизнедеятельности потребителей;

- отдел жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности - отдел администрации Чугуевского муниципального района, осуществляющий повседневный мониторинг оперативной информации по ситуации жизнеобеспечения района по данным дежурных и диспетчерских (дежурно-диспетчерских) служб;

- авария - опасное техногенное происшествие, создающее на объекте, определенной территории или акватории угрозу жизни и здоровью людей и приводящее к разрушению зданий, сооружений, оборудования и транспортных средств, нарушению производственного или транспортного процесса, а также к нанесению ущерба окружающей природной среде.

Авариями в тепловых сетях считаются:

- разрушение (повреждение) зданий, сооружений, трубопроводов тепловой сети в период отопительного сезона при отрицательной среднесуточной температуре наружного воздуха, восстановление работоспособности, которых продолжается более 36 часов;

- повреждение трубопроводов тепловой сети, оборудования насосных станций, тепловых пунктов, вызвавшее перерыв теплоснабжения потребителей I категории (по отоплению) на срок более 8 часов, прекращение теплоснабжения или общее снижение более чем на 50 % отпуска тепловой энергии потребителям продолжительностью выше 16 часов.

Технологическими отказами в тепловых сетях считаются:

- неисправности трубопроводов тепловой сети, оборудования насосных станций, тепловых пунктов (котельных), поиск утечек, вызвавшие перерыв в подаче тепла потребителям I категории (по отоплению) свыше 4 до 8 часов, прекращение теплоснабжения (отопления) -  на срок, превышающий условия п. 4.16.1 ГОСТ Р 51617-2000 «Жилищно-коммунальные услуги. Общие технические условия» (допустимая длительность температуры воздуха в помещении не ниже 12 ºС - не более 16 часов; не ниже 10 ºС не более 8 часов; не ниже 8 ºС - не более 4 часов).

Функциональными отказами (инцидентами) в тепловых сетях считаются нарушения режима, не вызвавшие последствий, а также отключение горячего водоснабжения, осуществляемое для сохранения режима отпуска тепла на отопление при ограничениях в подаче топлива, электро- и водоснабжении.

Инцидентами в тепловых сетях не являются повреждения трубопроводов и оборудования, выявленные во время испытаний, проводимых в неотопительный период. Не являются инцидентами потребительские отключения, к которым относятся отключения:

- линии электропередачи, подстанции, находящихся на балансе потребителя, если оно произошло не по вине энергоснабжающей организации;

- линии электропередачи, подстанции, находящихся на балансе предприятия электрических сетей, из-за повреждения оборудования, неправильных действий персонала потребителя или устройства защиты на установке потребителя;

- теплопровода и системы теплопотребления объектов, находящихся на балансе потребителя, если оно произошло не по вине персонала теплоснабжающей организации.

Авариями в электрических сетях считаются:

- разрушение (повреждение) зданий, основного оборудования подстанций (силовые трансформаторы; оборудование распределительных устройств напряжением 10(6) кВ и выше), восстановление работоспособности которых может быть произведено в срок более 7 суток после выхода из строя;

- повреждение питающей линии электропередачи от центра питания до распределительного пункта или прямой линии связи между распределительными пунктами напряжением 10(6) кВ и выше, которая была восстановлена после выхода ее из строя:

- воздушная линия за период более 3 суток;

- кабельная линия за период более 10 суток;

- неисправности оборудования и линий электропередачи, вызвавшие перерыв электроснабжения;

- одного и более потребителей первой категории, превышающие время действия устройств АПВ или АВР электроснабжающей организации. При несоответствии схемы питания потребителей первой категории требованиям ПУЭ аварией считается перерыв электроснабжения этих потребителей продолжительностью более 10 часов, если нарушение электроснабжения потребителей произошло по вине персонала предприятия электрических сетей;

- одного и более потребителей второй категории продолжительностью более 10 часов, если нарушение электроснабжения произошло по вине персонала предприятия электрических сетей;

- одного и более потребителей третьей категории продолжительностью более 24 часов, если нарушение электроснабжения произошло по вине персонала предприятия электрических сетей.

Технологическими отказами в электрических сетях считаются:

- неисправности основного оборудования, восстановление работоспособности которого может быть произведено в течение не более 7 суток после выхода его из строя;

- неисправности питающей линии электропередачи от центра питания до распределительного пункта или прямой линии связи между распределительными пунктами напряжением 10(6) кВ и выше, которая была восстановлена после выхода ее из строя:

- воздушная линия за период от 12 часов до 3 суток; кабельная линия за период от 2 до 10 суток;

- неисправности оборудования и линий электропередачи, вызвавшие перерыв электроснабжения:

- одного и более потребителей первой категории при несоответствии схемы их питания требованиям ПУЭ, продолжительностью от 3 до 10 часов, если нарушение электроснабжения потребителей произошло по вине персонала предприятия электрических сетей;

- одного и более потребителей второй категории продолжительностью от 3 до 10 часов;

- одного и более потребителей третьей категории продолжительностью более 10 до 24 часов.

Функциональными отказами в электрических сетях считаются нарушения режима работы, не вызвавшие последствий, а также:

- выход из строя измерительных трансформаторов, разрядников, трансформаторов и др., не относящихся к основному оборудованию;

- выход из строя устройств АПВ, АВР, релейной защиты, телемеханики.

Не относится к инцидентам в электрических сетях вывод из работы оборудования по оперативной заявке для устранения мелких дефектов и неисправностей (замена элементов опоры, подтяжка бандажей, чистка изоляции, устранение течи масла в трансформаторах, силовых и масляных выключателях, подтяжка болтовых соединений в РП, ТП, выправка опор, устранение других неисправностей, угрожающих нормальной эксплуатации электроустановок или электроснабжения потребителей и т.д.), выявленных при профилактическом осмотре и контроле.

Электроприемники аварийной брони электроснабжения - дежурное и охранное освещение, охранная и пожарная сигнализации, насосы пожаротушения, связь, аварийная вентиляция, отопление в зимнее время.

4. Основными направлениями предупреждения технологических нарушений, аварий и поддержания постоянной готовности предприятий жилищно-коммунального хозяйства к их ликвидации являются:

- постоянная подготовка персонала к ликвидации возможных технологических нарушений путем своевременного проведения противоаварийных тренировок, повышения качества профессиональной подготовки;

- создание необходимых аварийных запасов материалов к оборудованию;

- обеспечение персонала средствами связи, пожаротушения, автотранспортом и другими механизмами, необходимыми средствами защиты;

- своевременное обеспечение рабочих мест схемами технологических трубопроводов, инструкциями по ликвидации технологических нарушений, программами переключений;

- подготовка персонала в пунктах тренажерной подготовки с использованием тренажеров, максимально соответствующих реальным условиям производства, а также, при возможности, с использованием персональных компьютеров;

- тестирование персонала при приеме на работу, а также в процессе трудовой деятельности по готовности к оперативной работе.

5. Руководители предприятий, учреждений, организаций жилищно-коммунального хозяйства, осуществляющие эксплуатацию или строительство, реконструкцию, расширение, капитальный ремонт здания или сооружения, на котором произошла авария, должны немедленно передать донесения в администрацию Чугуевского муниципального района.

6. В случае возникновения аварий  на объектах жилищно-коммунального хозяйства (жизнеобеспечения) Чугуевского муниципального района аварийно-диспетчерская служба (далее - АДС) предприятий жилищно-коммунального хозяйства (жизнеобеспечения) в течение часа по факсу направляет информацию о возникновении аварии:

- руководству администрации Чугуевского муниципального района;

- представителям коммунальных и других предприятий, имеющих отношение к месту аварии, для согласования работ по устранению возникшей аварии.

7. Передача донесений может производиться по телефонным, телеграфным и радиоканалам связи с использованием различных систем передачи информации (модемной, телекодовой, факсимильной и т.п.).

8. В донесении должны содержаться следующие сведения: полное наименование и техническая характеристика объекта, наименование эксплуатационной организации, место расположения объекта (почтовый или строительный адрес), дата и время аварии, характер и объем разрушений, сведения о пострадавших и погибших, обстоятельства, при которых произошла авария, сведения о назначении местной комиссии и вероятной причине аварии.

Информация предприятия жилищно-коммунального хозяйства (жизнеобеспечения) должна содержать следующие сведения:

- наименование населенного пункта, наименование и адрес объекта аварии;

- краткое описание причин и характера аварии;

- время начала прекращения подачи энергоресурсов по потребителям;

- перечень объектов, подлежащих отключению от энергоресурсов, и объектов, которым прекращена подача энергоресурсов;

- объем повреждений и разрушений, состояние коммуникаций, вышедших из строя, в том числе по видам:

| Наименование коммуникаций, энергосистем | Показатели параметров состояния |
| --- | --- |
| ЛЭП (распределительные сети) | Мощность (кВ), протяженность (км), количество опор (шт.), количество трансформаторных подстанций (шт.) |
| Линии связи | Протяженность (км), характеристика линий связи |
| Системы водоснабжения и канализации | Протяженность (км), тип, диаметр труб (км) давление, для оборудования - мощность, тип и количество |
| Системы теплоснабжения | Протяженность (км), тип, диаметр труб (км) давление, для оборудования - мощность, тип и количество |

- время начала работ по ликвидации аварии, количество аварийных бригад и их численность, ответственное лицо предприятия жилищно-коммунального хозяйства (жизнеобеспечения), за организацию и ход работы на объекте аварии, контактный телефон;

- планируемое время прекращения работ.

9. Предприятия (организации) жилищно-коммунального хозяйства (жизнеобеспечения) на территории Чугуевского муниципального района должны иметь АДС.

10. Основными задачами диспетчерского управления при ликвидации технологических нарушений являются:

- предотвращение развития нарушений, предупреждение травм персонала и повреждения оборудования, не затронутого технологическим нарушением;

- создание наиболее надежной послеаварийной схемы и режима работы системы в целом и ее частей;

- выяснение состояния отключившегося и отключенного оборудования и, при возможности, включение его в работу;

- включение оборудования в работу и восстановление схемы сети, работоспособности оборудования.

11. На каждом диспетчерском пункте, щите управления организации должны находиться:

- инструкция (порядок) по предотвращению и ликвидации технологических нарушений и аварий, которая составляется в соответствии с типовой инструкцией;

- планы ликвидации технологических нарушений и аварий (в сетях, топливном хозяйстве и котельных и т.п.).

12. АДС предприятий (организаций) жилищно-коммунального хозяйства (жизнеобеспечения) согласовывают документы, определяющие их взаимодействие при ликвидации технологических нарушений в смежных предприятиях и органах местного самоуправления администрации Чугуевского муниципального района.

13. В случае возникновения аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства (жизнеобеспечения) Чугуевского муниципального района АДС предприятий должны руководствоваться утвержденным на предприятии Порядком ликвидации аварий на объектах жизнеобеспечения, составленным в соответствии с действующими правилами.

14. АДС предприятий жилищно-коммунального хозяйства фиксирует время завершения работ по ликвидации аварий и возобновления подачи энергоснабжения потребителей и направляет соответствующую информацию в органы местного самоуправления Чугуевского муниципального района.

15. Предприятие жилищно-коммунального хозяйства при организации работ и ликвидации аварии и технологических нарушений взаимодействует со смежными предприятиями жизнеобеспечения и органами местного самоуправления в соответствии с действующими нормами и правилами. При этом предприятие (организация) жилищно-коммунального хозяйства, на сетях (системах) которого произошла авария, разрабатывает и осуществляет необходимые мероприятия по устранению причин, препятствующих нормальному ресурсоснабжению.

16. В указанный срок смежные предприятия жилищно-коммунального хозяйства и органы местного самоуправления Чугуевского муниципального района должны принять меры к безаварийному прекращению технологического процесса, меры по обеспечению безопасности людей, по охране окружающей среды и сохранности оборудования в связи с прекращением подачи энергоресурсов.

17. Предприятие жилищно-коммунального хозяйства (жизнеобеспечения) обязано организовать временное обеспечение энергоресурсов потребителям из резервных источников, для снижения негативных последствий аварии и ущерба.

18. На время ликвидации аварии предприятие (организация) жилищно-коммунального хозяйства (жизнеобеспечения) по согласованию с органами местного самоуправления Чугуевского муниципального района, а так же местными службами организует подачу энергоресурсов в отдельные районы населенного пункта по графикам с обязательным оповещением потребителей о режимах их обеспечения (отпуска).

19. Органы местного самоуправления Чугуевского муниципального района ведут контроль за ходом работ по ликвидации аварий и взаимодействием предприятий жилищно-коммунального хозяйства (жизнеобеспечения) в целях ликвидации негативных последствий аварий.

20. В случае возникновения крупномасштабных аварий, требующих экстренного устранения, в помощь предприятию-устранителю привлекаются аварийные бригады и спецтехника предприятий жилищно-коммунального хозяйства Чугуевского муниципального района в оперативном порядке.